Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, restauracja i adaptacja willi „Kossakówka” na potrzeby Centrum

Edukacyjnego MOCAK” wraz uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę a także na prawach opcji pełnienie nadzoru autorskiego.

Obiekt budowalny położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 123/6 i 120/4., wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r.

Nieruchomość stanowi własność Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków.

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących etapach:

Faza I

Wykonanie projektu wykonawczego obejmującego wykonanie:

- Osuszenie, naprawa i wykonanie izolacji pionowej wszystkich fundamentów,

- Osuszenie, naprawa istniejących murów piwnic,

- Remont stropów i posadzek  piwnic

- Remont elewacji zewnętrznej (renowacja odtworzeniowa).

Projekt ten winien być opracowany (zgodnie z decyzją nr 204/6740.5/2020 przenoszącą decyzję nr 3043/2014 z dnia 5.12.2014 r. znak: AU-01-3.6740.2.1290.2014 wraz z pozwoleniem Nr ZN-I.5142.407.2020 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.10.2020 roku), w oparciu o:

- Projekt budowlany KONSTRUKCJA Remont budynku w zakresie konstrukcji z wycinką jesionu wrastającego w bud. Oznaczonego nr 10 oraz remontem kanalizacji opadowej po istniejącej trasie. Budynek zlokalizowany na działce nr 123/3 obr. 145 Śródmieście w Krakowie przy pl. J. Kossaka 4. Projektant: mgr inż. Andrzej Wojewoda, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Opus II” Sp. z o.o.,

- Projekt budowlany TOM 2 Przebudowa i remont budynku w zakresie konstrukcji Budynek zlokalizowany na działce nr 123/3 obr. 145 Śródmieście w Krakowie przy pl. J. Kossaka 4.

Dokumentacja winna obejmować:

  - Projekty wykonawcze

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonaną zgodnie z Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz, 1129 z późniejszymi zmianami)

  - Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót, opracowane zgodnie z Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz, 1129 z późniejszymi zmianami)

  - Kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt. 3, sporządzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r nr. 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

  - Zestawienie materiałów urządzeń i wyposażenia.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Faza II

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego „Kossakówka”, pl. J. Kossaka 4, działka numer ewidencyjny 123/6 i 120/4., wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego A-951 na podstawie decyzji sygn. Kl.Kons.V.I.296/60 z dnia 25.05.1960 r.

Dokumentacja winna zawierać:

- Projekt architektoniczny, wykonany zgodnie z:

- programem funkcjonalno-użytkowym pt. „Założenia do programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego przebudowy, restauracji i adaptacji willi „Kossakówka” do koncepcji ideowo-programowej centrum edukacyjnego MOCAK wraz z muzeum historii sztuki „Kossakówka” w Krakowie”. Autor dr inż. architekt Wojciecha Wicher,

- Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczącym zabytkowej willi „Kossakówka” w Krakowie przy pl. Kossaka 4” z marca 2021 r. (oprac.: mgr Dorota Narowska Avonza);

- Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt wykonawczy do projektu budowlanego

- Projekty techniczne wszystkich branż, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót, w tym projekty branżowe,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonaną zgodnie z Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz, 1129 z późniejszymi zmianami),

- Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót, opracowane zgodnie z Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz, 1129 z późniejszymi zmianami),

- Kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa  w pkt. 6, sporządzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r nr. 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

- Zestawienie materiałów urządzeń i wyposażenia.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Dokumentacja techniczna winna uwzględniać dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia w zakresie projektowanych i instalowanych zabezpieczeń technicznych w muzeach z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” z równoczesnym określeniem zakresu i kryterium tej równoważności.

Wszystkie materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471 z późniejszymi zmianami).

Faza II obejmuje również czynny udział Wykonawcy w postępowaniu przed organami architektoniczno-budowalnymi w sprawie uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego „Kossakówka”, pl. J. Kossaka 4.

Przedmiot zamówienia w ramach prawa opcji obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowalnych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia upływu trwania okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy,  minimalnie 5 a maksymalnie 70 nadzorów

Zamawiający udostępnia: „Założenia do programu funkcjonalno-użytkowego projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego przebudowy, restauracji i adaptacji willi „Kossakówka” do koncepcji ideowo-programowej centrum edukacyjnego MOCAK wraz z muzeum historii sztuki „Kossakówka” w Krakowie”, wraz z załącznikami. Autor dr inż. architekt Wojciecha Wicher,.

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z późn. zm.) i spełniać wymagania rozporządzeń:

- Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz.1609 z późniejszymi zmianami);

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240)

- Innymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia.