KA/26-7/26

# Kraków  11.09.2026r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę przenośnej pętli indukcyjnej do sekretariatu oraz mobilnego systemu wspomagającego słyszenie do oprowadzania i wydarzeń

w ramach realizacji projektu/zadania finansowanego ze środków Programu Upowszechniania Kultury (PUK)

## I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
NIP: 6751427073
REGON: 121135203
RIK: 31

## II. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

- Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami udzielania zamówień.

- Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach realizacji projektu/zadania finansowanego ze środków Programu Upowszechniania Kultury (PUK).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na rozwiązania równoważne, na zasadach określonych w pkt VII niniejszego zapytania.

# III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch uzupełniających się rozwiązań wspomagających dostępność komunikacyjną Muzeum dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

- przenośnej pętli indukcyjnej przeznaczonej do użytkowania w sekretariacie, umożliwiającej osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych wyposażonych w funkcję odbioru sygnału indukcyjnego komunikację z pracownikiem Muzeum;

- mobilnego systemu wspomagającego słyszenie przeznaczonego do oprowadzania, wydarzeń, spotkań, prezentacji i innych działań realizowanych przez Muzeum, składającego się z nadajnika, odbiorników, słuchawek, pętli naszyjnych oraz walizki/etui transportowego z funkcją ładowania.

Zamawiający zamierza wykorzystywać oba rozwiązania w różnych sytuacjach:

- przenośna pętla indukcyjna będzie użytkowana w sekretariacie i służyła do zapewnienia dostępnej komunikacji z osobami odwiedzającymi Muzeum, które korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych;

- mobilny system wspomagający słyszenie będzie wykorzystywany podczas oprowadzań, wydarzeń, spotkań, prezentacji i innych działań, w których konieczne jest przekazywanie komunikatów głosowych większej liczbie uczestników.

Rozwiązania te mają różne zastosowania i odpowiadają na różne potrzeby związane z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej Muzeum.

# IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

## A. Przenośna pętla indukcyjna do użytkowania w sekretariacie

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przenośna pętla indukcyjna do użytkowania w sekretariacie | 1 szt. |

Urządzenie powinno być przeznaczone do przenośnego użytkowania w sekretariacie i umożliwiać przekazywanie głosu pracownika Muzeum bezpośrednio do aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego osoby korzystającej z funkcji odbioru sygnału indukcyjnego.

Pętla powinna umożliwiać ustawienie i użytkowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie sekretariatu oraz zapewniać prawidłowe działanie w warunkach właściwych dla miejsca jej użytkowania.

Zakres dostawy obejmuje również wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania urządzenia, w zakresie wynikającym z oferowanego rozwiązania.

## B. Mobilny system wspomagający słyszenie do oprowadzania i wydarzeń

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2. | Miniaturowy nadajnik bezprzewodowy z mikrofonem | 1 szt. |
| 3. | Miniaturowe odbiorniki bezprzewodowe ze słuchawkami | 11 szt. |
| 4. | Pętle naszyjne do odbiorników | 11 szt. |
| 5. | Walizka/etui transportowe z funkcją jednoczesnego ładowania | 1 szt. |

Mobilny system powinien umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych prowadzącego do uczestników oprowadzania lub wydarzenia oraz korzystanie z systemu przez osoby słabosłyszące, w tym osoby korzystające z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych.

Walizka/etui powinna umożliwiać bezpieczny transport i przechowywanie całego systemu oraz jednoczesne ładowanie odbiorników.

# V. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

## 5.1. Przenośna pętla indukcyjna do użytkowania w sekretariacie

Pętla indukcyjna musi:

- być urządzeniem przenośnym, przeznaczonym do użytkowania w sekretariacie;

- umożliwiać przekazywanie sygnału głosowego pracownika do aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego wyposażonego w funkcję odbioru sygnału indukcyjnego;

- zapewniać skuteczne działanie w obszarze komunikacji z osobą korzystającą z rozwiązania;

- umożliwiać podłączenie mikrofonu lub posiadać rozwiązanie umożliwiające odbiór głosu pracownika;

- umożliwiać regulację poziomu sygnału odpowiednio do warunków użytkowania;

- umożliwiać ustawienie i użytkowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie sekretariatu;

- być kompletna i gotowa do użytkowania;

- posiadać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania oferowanego rozwiązania.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie producenta, model oraz typ oferowanej pętli oraz opisać sposób jej użytkowania.

## 5.2. Miniaturowy nadajnik bezprzewodowy

Nadajnik musi:

- być przeznaczony do wykorzystania podczas oprowadzań, wydarzeń i spotkań;

- być kompatybilny z oferowanymi odbiornikami;

- umożliwiać jednoczesną współpracę z co najmniej 11 odbiornikami;

- posiadać możliwość podłączenia mikrofonu;

- być wyposażony w mikrofon przypinany lub rozwiązanie równoważne umożliwiające wygodne przekazywanie głosu przez prowadzącego;

- posiadać możliwość wyciszenia;

- posiadać wskaźnik stanu pracy i/lub poziomu naładowania;

- posiadać zasilanie akumulatorowe;

- umożliwiać ładowanie w oferowanej walizce/etui/stacji ładującej;

- zapewniać zasięg odpowiedni do zastosowania podczas oprowadzań i wydarzeń.

## 5.3. Odbiorniki bezprzewodowe

Każdy z 11 odbiorników musi:

- być przenośny;

- być kompatybilny z oferowanym nadajnikiem;

- umożliwiać odbiór sygnału z nadajnika;

- posiadać regulację głośności;

- posiadać zasilanie akumulatorowe;

- umożliwiać ładowanie w oferowanej walizce/etui/stacji;

- posiadać wyjście umożliwiające podłączenie słuchawki oraz pętli naszyjnej;

- być wyposażony w słuchawkę;

- umożliwiać wygodne przypięcie do odzieży lub inne bezpieczne użytkowanie;

- być kompatybilny z oferowanymi pętlami naszyjnymi.

## 5.4. Pętle naszyjne

Każda z 11 pętli naszyjnych musi:

- być przeznaczona do współpracy z oferowanym odbiornikiem;

- umożliwiać przekazywanie sygnału audio do aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego wyposażonego w funkcję odbioru sygnału indukcyjnego;

- być kompatybilna z odbiornikiem bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów;

- posiadać odpowiednie złącze;

- być wygodna w użytkowaniu podczas oprowadzania lub wydarzenia;

- być przeznaczona do wielokrotnego użytkowania.

## 5.5. Walizka/etui transportowe z funkcją ładowania

Walizka/etui musi:

- umożliwiać przechowywanie co najmniej 11 odbiorników;

- umożliwiać jednoczesne ładowanie co najmniej 11 odbiorników;

- umożliwiać przechowywanie nadajnika oraz niezbędnych akcesoriów;

- zapewniać bezpieczny transport całego zestawu;

- być kompatybilna z oferowanymi urządzeniami;

- posiadać wszystkie niezbędne elementy zasilające i przewody;

- umożliwiać kontrolę procesu ładowania lub posiadać odpowiednią sygnalizację.

# VI. KOMPATYBILNOŚĆ

- Przenośna pętla indukcyjna przeznaczona do użytkowania w sekretariacie stanowi odrębne rozwiązanie funkcjonalne i nie jest elementem mobilnego systemu do oprowadzania i wydarzeń.

- Wszystkie elementy mobilnego systemu do oprowadzania i wydarzeń muszą być wzajemnie kompatybilne.

- Nadajnik musi współpracować jednocześnie z 11 odbiornikami.

- Każdy odbiornik musi współpracować zarówno ze słuchawką, jak i z pętlą naszyjną.

- Pętle naszyjne muszą umożliwiać przekazywanie sygnału do aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych wyposażonych w funkcję odbioru sygnału indukcyjnego.

- Walizka/etui musi być kompatybilna z całym mobilnym systemem.

- Całość mobilnego zestawu musi być kompletna i gotowa do użytkowania bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów przez Zamawiającego.

# VII. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają one funkcjonalność odpowiadającą rzeczywistemu przeznaczeniu poszczególnych elementów zamówienia.

- W przypadku przenośnej pętli indukcyjnej do użytkowania w sekretariacie rozwiązanie równoważne musi umożliwiać przenośne użytkowanie w sekretariacie oraz bezpośrednią komunikację z osobą korzystającą z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

- W przypadku mobilnego systemu rozwiązanie równoważne musi umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych podczas oprowadzań, wydarzeń i spotkań do wielu użytkowników jednocześnie, z możliwością korzystania z odbiorników przez osoby korzystające z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych.

- Rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych urządzeń lub elementów nieujętych w ofercie.

- Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wskazać producenta, model, typ oraz opisać sposób spełnienia wymagań funkcjonalnych.

- Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

# VIII. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompletne.

- Urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, jeżeli mają one zastosowanie do danego urządzenia.

- Dostarczony sprzęt musi być gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wszystkie elementy zestawu muszą być dostarczone wraz z niezbędnym wyposażeniem, przewodami, akcesoriami oraz instrukcjami, w zakresie wymaganym do prawidłowego użytkowania.

# IX. DOKUMENTACJA

Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu:

- instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim lub, w przypadku braku takiej wersji, w języku angielskim;

- dokumenty gwarancyjne;

- dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego użytkowania urządzeń;

- informacje dotyczące sposobu użytkowania przenośnej pętli indukcyjnej w sekretariacie, jeżeli są wymagane dla prawidłowego uruchomienia urządzenia.

# X. GWARANCJA

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie.

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie dostarczonego sprzętu.

- Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny.

# XI. DOSTAWA I ODBIÓR

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy.

- Koszt dostawy, transportu, wniesienia oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

- Odbiór obejmuje w szczególności sprawdzenie kompletności dostawy oraz zgodności dostarczonych urządzeń z ofertą i wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

# XII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert:

- Cena – 80%

- Termin realizacji zamówienia – 20%

### 1. Cena – 80%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają punkty według wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) × 80

### 2. Termin realizacji zamówienia – 20%

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

| Termin realizacji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| do 7 dni kalendarzowych | 20 pkt |
| 8–10 dni kalendarzowych | 15 pkt |
| 11–12 dni kalendarzowych | 10 pkt |
| 13–14 dni kalendarzowych | 5 pkt |
| powyżej 14 dni kalendarzowych | oferta niezgodna z wymaganiami |

Termin realizacji należy wskazać w pełnych dniach kalendarzowych.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 punktów.

# XIII. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca, składając ofertę, oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i akceptuje jego warunki;

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w OPZ;

- oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad;

- posiada wiedzę, doświadczenie oraz możliwości techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;

- cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

# XIV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

- Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta, model oraz podstawowe parametry oferowanych urządzeń.

- W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji pozwalających na ocenę jego równoważności.

- Oferta powinna obejmować cały przedmiot zamówienia.

- Ceny należy podać w złotych polskich, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

# XV. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy przesłać najpóźniej do końca dnia 18 września 2026 r. do godz. 16:00

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

# XVI. KONTAKT

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

..............................................................

e-mail: ......................................................

tel.: ............................................................

# XVII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert.

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

# XVIII. FORMULARZ OFERTOWY

## 1. Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................

Adres: ..................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................

REGON: ....................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu: ..........................................................

## 2. Tabela cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośna pętla indukcyjna do użytkowania w sekretariacie | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Miniaturowy nadajnik bezprzewodowy z mikrofonem | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Miniaturowe odbiorniki bezprzewodowe ze słuchawkami | 11 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Pętle naszyjne do odbiorników | 11 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Walizka/etui transportowe z funkcją jednoczesnego ładowania | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Łączna cena brutto |  |  |  |  | ……………… zł |

## 3. Termin realizacji

Oferowany termin realizacji zamówienia: ……………… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

## 4. Tabela zgodności technicznej

### A. Przenośna pętla indukcyjna do użytkowania w sekretariacie

| Lp. | Wymaganie Zamawiającego | Oferowany parametr / rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przenośne, przeznaczone do użytkowania w sekretariacie |  |
| 2. | Przekazywanie sygnału głosowego pracownika do aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego z funkcją odbioru sygnału indukcyjnego |  |
| 3. | Skuteczne działanie w obszarze komunikacji z osobą korzystającą z rozwiązania |  |
| 4. | Mikrofon lub rozwiązanie umożliwiające odbiór głosu pracownika |  |
| 5. | Regulacja poziomu sygnału |  |
| 6. | Możliwość ustawienia i użytkowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie sekretariatu |  |
| 7. | Kompletność i gotowość do użytkowania |  |
| 8. | Producent / model / typ |  |

### B. Mobilny system wspomagający słyszenie do oprowadzania i wydarzeń

| Lp. | Wymaganie Zamawiającego | Oferowany parametr / rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nadajnik przeznaczony do oprowadzań, wydarzeń i spotkań |  |
| 2. | Jednoczesna współpraca z co najmniej 11 odbiornikami |  |
| 3. | Mikrofon przypinany lub rozwiązanie równoważne |  |
| 4. | Możliwość wyciszenia |  |
| 5. | Wskaźnik stanu pracy i/lub poziomu naładowania |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe |  |
| 7. | Odbiorniki przenośne – 11 szt. |  |
| 8. | Regulacja głośności odbiorników |  |
| 9. | Możliwość podłączenia słuchawki i pętli naszyjnej |  |
| 10. | Słuchawki – 11 szt. |  |
| 11. | Pętle naszyjne – 11 szt. |  |
| 12. | Walizka/etui z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 11 odbiorników |  |
| 13. | Możliwość przechowywania nadajnika i akcesoriów |  |
| 14. | Kompatybilność wszystkich elementów systemu |  |
| 15. | Producent / model / typ oferowanego systemu |  |

## 5. Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz że informacje podane w formularzu ofertowym i tabeli zgodności technicznej są zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................................
miejscowość, data

..............................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy