Zapytanie ofertowe na dostawę i profesjonalny montaż wyposażenia tzw. „Komfortki” (toalety ze strefą przewijania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami)

- Zamawiający:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, NIP: 6751427073.

- Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do dostosowania istniejącej toalety dla osób z niepełnosprawnościami do tzw. „Komfortki”. Prace będą realizowane w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (ul. Lipowa 4), w toalecie zlokalizowanej na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie kawiarni i księgarni.

- Szczegółowy zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następującego elementu:

  - Leżanka (przewijak) dla dorosłych:

    - Regulacja: elektryczna lub hydrauliczna regulacja wysokości.

    - Wymiary: długość 160 cm, szerokość od 60 do 70 cm.

    - Nośność: obciążenie robocze minimum 150 kg.

    - Konstrukcja: montowana do ściany, składana (w celu zaoszczędzenia miejsca, gdy nie jest używana).

    - Materiał: łatwy do dezynfekcji, zmywalny, niechłonący wilgoci, odporny na działanie chemicznych środków dezynfekujących.

    - Bezpieczeństwo: zintegrowana barierka zabezpieczająca chroniąca przed upadkiem.

Uwaga: Oferowane urządzenie musi posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty CE oraz status wyrobu medycznego.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  - Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, Kraków.

  - Wymagany termin realizacji: do 20 listopada 2026 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w dostawie i montażu urządzeń rehabilitacyjnych lub/i medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu montowanego stacjonarnie lub systemów podwieszanych).

- Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:

  - całkowitą cenę netto i brutto za dostawę wraz z profesjonalnym montażem (z rozbiciem na cenę sprzętu i cenę montażu).

  - specyfikację techniczną, karty katalogowe lub zdjęcia oferowanego urządzenia potwierdzające spełnienie parametrów z pkt. 3.

  - oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji (wymagane minimum 24 miesiące).

- Kryteria oceny ofert:

  - Cena całkowita brutto (waga 80% - max. 80 pkt): Ocena zostanie dokonana na podstawie punktacji obliczonej według wzoru:

Pc = Cmin / Cbadana x 80

gdzie:

      - Pc – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ceny,

      - Cmin – najniższa oferta brutto spośród złożonych niepodlegających odrzuceniu ofert,

      - Cbadana – cena brutto badanej oferty.

  - Okres gwarancji (waga 20% - max. 20 pkt): Punkty za kryterium gwarancji zostaną przyznane w zależności od oferowanego okresu (wymagane minimum to 24 miesiące):

    - 24 miesiące (minimum) – 10 pkt

    - 36 miesięcy – 15 pkt

    - 48 miesięcy i więcej – 20 pkt

- Miejsce i termin składania ofert:

  - Oferty w formacie PDF prosimy przesyłać na adres e-mail: magdalena.mazik@mocak.pl.

  - Ostateczny termin składania ofert: 19 października 2026 r., do godz. 12:00.

- Osoby do kontaktu:

  - We wszystkich sprawach technicznych oraz w kwestiach proceduralnych prosimy o kontakt:

    - Imię i nazwisko: Magdalena Mazik

    - Stanowisko: Kierowniczka Działu Wiedzy o Sztuce

    - Telefon: 12 263 40 35

    - E-mail: magdalena.mazik@mocak.pl.